SOSW.3226.1.2024                                                                          Mosina, dnia 26.11.2024r.

Rozeznanie Cenowe

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Mosinie zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na naprawy i serwisowanie sieci elektrycznej, dojazd oraz na pomiary instalacji elektrycznych  w obiektach w Mosinie na ul. Topolowa 2 i ul. Kościelna 2 w 2025 roku

1.W ofercie prosimy uwzględnić

Pomiary instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie:

1.  pomiary rezystancji izolacji przewodów :

a) obwodów 1-fazowych

b) obwodów 3-fazowych

2.pomiary skuteczności ochrony przeciw porażeniowej

3.badanie stanu izolacji linii kablowych

4.badanie wyłączników różnicowoprądowych

2. Dostarczenie protokołów z wykonanych pomiarów

3.Pomiary powinny być wykonane zgodnie z:

-ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zm.).

-ustawą z dnia 10.04.1997 r . Prawo Energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z późniejszymi zm.).

-ustawą z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz.. 1386).

-PN - HD 60364-6-2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia- część 6:. Sprawdzanie.

-PN-IEC 60364-6-61: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze.

- PN – EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa -część 1- Zasady ogólne.

-PN – EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa- część 2- Zarządzanie ryzykiem

-PN - 86-92/E-05003 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych (arkusz 01,03 i 04).

-PN-85/E-08400/02 Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym Bezpieczeństwo użytkowania. Ogólne wymagania i badania.

Termin wykonania zamówienia: dwa razy w roku

-Zasady i termin płatności: FV lub rachunek- przelew - 14 dni (wystawione po zakończeniu prac)

2.Forma złożenia oferty:

- pisemnie (osobiście, listownie, e-mailem: sekretariat@soswmosina.pl) adres: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka ul. Kościelna 2,  62-050 Mosina,

3. Sposób przygotowania oferty i termin składania: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim do dnia  18.12.2024r.                                                                                                                           4.Treść oferty: Nazwa i adres wykonawcy

Nazwa i adres firmy: …………………………………………………………………………………………………………

NIP:…………………Nr Rachunku Bankowego: …………..………………………………………..

Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonania badań instalacji elektrycznych

Eksploatacja – Dozór                                  Nr uprawnień  ……………………

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za:

. 1 Za wykonanie pomiarów i badań: ilość punktów pomiarowych x cena za 1 punkt brutto wg następujących stawek:

Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

- do 70 pomiarów ........... zł /pom.

- powyżej 70 pomiarów.......... zł /pom.

Pomiar wyłączników różnicowo-prądowych

- do 5 pomiarów …...... zł /pom.

- powyżej 5 pomiarów …..... zł /pom.

Pomiar rezystancji izolacji w obwodzie 3-faz

- do 5 pomiarów …....... zł /pom.

- powyżej 5 pomiarów …....... zł /pom.

Pomiar rezystancji izolacji w obwodzie 1-faz

- do 5 pomiarów …....... zł /pom.

- powyżej 5 pomiarów …........ zł /pom.

Pomiar rezystancji instalacji odgromowej

- do 5 pomiarów …........ zł /pom.

- powyżej 5 pomiarów …......zł /pom.

Dojazd na miejsce wykonywania pomiarów i z powrotem

- stawka 1 zł / 1 km…………..

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w rozpoznaniu cenowym .

Eksploatacja – Dozór

Nr uprawnień  ……………………

1.  Terminy wykonywania pomiarów należy wstępnie uzgadniać z osobą odpowiedzialną za prawidłowy przebieg wykonania  pomiarów.

.................................... dnia ...................................................		pieczątka  i podpis wykonawcy